## Slide 1: Toelichting bewoners
9 november 2023
Riolering- en wegeniswerken
in Hooidonck
Logo gemeente
Notes: Opmerkingen/vragen
Wat met Bremlaan 18??? Nu niet mee opgenomen in ontwerp; hier ook asfalt vernieuwen; RWA op sterfgracht

## Slide 2
Pidpa, uw waterpartner!
Hinder in onze straat … Waarom?
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Afkoppeling op privé
Meer informatie? Vragen?

## Slide 4
Pidpa, uw waterpartner

## Slide 5
Pidpa, uw waterpartner
= verbinding van straatriolering met uw privé-riolering

## Slide 6
Pidpa, uw waterpartner!
Hinder in onze straat … Waarom?
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Afkoppeling op privé
Meer informatie? Vragen?

## Slide 7
Hinder in onze straat … Waarom?
Lawaai
Stof Modder
Moeilijke bereikbaarheid
Goed zoals het is?

## Slide 8
Waarom?

## Slide 9: Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
Drinkwater waarborgen: infiltratie hemelwater in de bodem om verdroging van de natuur te voorkomen.

## Slide 10: Waarom zijn rioleringswerken noodzakelijk
Efficiënte zuivering: geen vermenging van afvalwater en hemelwater

## Slide 11
Pidpa, uw waterpartner!
Hinder in onze straat … Waarom?
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Afkoppeling op privé
Meer informatie? Vragen?

## Slide 12: Regelgeving
VLAREM II
Verplichte aansluiting op riolering
Scheiding afval- en hemelwater op privaat domein bij aanleg van een gescheiden stelsel in straat
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
Verplichte scheiding afval- en hemelwater voor nieuwbouw – vernieuwbouw (= strippen woning en volledig heropbouwen)
  Besluit van de Vlaamse Regering ivm keuring privéwaterafvoer
  Verplichte controle correcte afkoppeling afval- en hemelwater bij elke wijziging aan privéwaterafvoer = riolering op privéperceel
  => Keuring bij aanleg gescheiden riolering

## Slide 13
Pidpa, uw waterpartner!
Hinder in onze straat … Waarom?
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Afkoppeling op privé
Meer informatie? Vragen?

## Slide 14: Bestaande situatie
Gemengd rioolstelsel of grachtenstelsel
in straat met één grachtenstelsel voor afvoer van afval- én hemelwater.

## Slide 15: Nieuwe situatie
Gescheiden rioolstelsel in straat met aparte riolering voor afvoer van afval- en hemelwater.

## Slide 16: Wat betekent afkoppelen voor U?
Verplicht te behouden!
(niet verplicht te plaatsen bij bestaande woningen)
Vuil water steeds verplicht aansluiten op straatriolering.
Regenwater afhankelijk van bouwtype verplicht volledig of deels af te koppelen.

## Slide 17: Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing
Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rondom woning
100 % afkoppelingsplicht
Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak

## Slide 18: Hemelwater, nuttig voor u!
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
(hergebruik hemelwater):
Hergebruik (regenwaterput/ regenton)
Infiltratie
Gescheiden afvoer

## Slide 19: Afkoppeling op privé

## Slide 20: Afkoppeling op privé
Pidpa-riolering biedt aan bewoner:
  gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek
  1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)
  1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) (extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)
  Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:
  Gratis keuring van privé riolering (eventuele herkeuring is niet gratis)
  Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden riolering = 530€ (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden)

## Slide 21: Afkoppeling op privé
Pidpa-riolering vraagt aan bewoner:
  795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering
  Volledige afkoppeling op privaat terrein
  Aansluitrecht (795€) – premie (530€) = 265€

## Slide 22
Afkoppeling op privé
Voorwaarden premie
  Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning (bouwvergunning vóór 1 februari 2005)
  Afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen
  Conform keuringsattest – binnen 3 maand na uitvoering van de werken
  op privé (na brief van Pidpa tegen einde van de werken in de straat)
  éénmalige tussenkomst €530 => enkel voor installaties met permanent karakter
  Indien men bijkomend buffering met hergebruik plaatst of infiltratie voorziening voor het RWA-stelsel op privaat domein, kan de premie verhoogd worden tot €795

## Slide 23
Afkoppeling op privé
Situatie 1 met aansluitrecht
  Aansluitrecht (795€) – premie (530€) = 265€
Situatie 2 met aansluitrecht
  Aansluitrecht (795€) – premie (795€) = 0€

## Slide 24
Keuring
= controle correcte scheiding tussen regen- en afvalwater
= verplicht opgelegd door Vlaamse overheid bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat

## Slide 25
Keuring
Wanneer vraag ik een keuring aan?
1
2
3
4

## Slide 26
Keuring
0800-90.300
optie 1 keuring
Hoe een keuring aanvragen?
Zelf afspraak te maken
Aanwezigheid is verplicht


## Slide 27
Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden?
Hou deze documenten klaar :
Schets van de afkoppelingsdeskundige
Eventuele foto’s van de afkoppelingswerken
(deze zaken staan ook vermeld op het schrijven van Pidpa)
Keuring

## Slide 28
Pidpa, uw waterpartner!
Hinder in onze straat … Waarom?
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Afkoppeling op privé
Meer informatie? Vragen?

## Slide 29
Daar werken we samen aan!
Betreed de werf enkel indien nodig
Meld gerust onveilige situaties
Jouw veiligheid op onze werf

## Slide 30
Betreed je een werf?
Je bent gezien met een fluovest!
Jouw veiligheid op onze werf

## Slide 31
Pidpa, uw waterpartner!
Hinder in onze straat … Waarom?
Regelgeving
Riolering en afkoppelen
Veiligheid
Afkoppeling op privé
Meer informatie? Vragen?

## Slide 32: Afkoppeling op privé
De afkoppelingsadviseur komt, na telefonische afspraak, bij u ter plaatse en staat u bij met:
  1. Opmaak schets ‘bestaande toestand’
De bestaande afvoeren worden in kaart gebracht aan de hand van plannen, beperkt onderzoek ter plaatse, foto’s, …
Om dit bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om tevoren bestaande putten reeds bloot te leggen,
bestaande rioleringsplannen klaar te leggen en/of reeds een schets te maken van de vermoedelijke ligging van de riolering.
      Voorzie zo veel mogelijk info 
2. Opmaak schets ‘ontworpen toestand’
In overleg met de eigenaar wordt besproken welke aanpassingen nodig zullen zijn, alsook wat de meest gunstige manier is om de aanpassingen uit te voeren.
Na bespreking vragen wij u om het ontwerp te ondertekenen voor akkoord.
3. Opmaak uitgewerkte plannen
De schetsen worden op kantoor uitgetekend en er wordt een kopie aan u bezorgd.

## Slide 33: Voorbeeld afkoppelingsplan

## Slide 34: Afkoppeling op privé
Dit plan is de leidraad voor de afkoppelingswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.
Dit kan door de eigenaar zelf gebeuren
of door een aannemer die door de eigenaar aangesteld is.
Belangrijke tip: Neem tijdens de uitvoering van de werken voldoende foto’s!
Als laatste dient er een controle (keuring) te gebeuren van de uitgevoerde werken.
Deze keuring gebeurt door Pidpa Riolering.

## Slide 35: Afkoppeling op privé
Om met u een afspraak voor het plaatsbezoek te kunnen maken, zouden wij graag over uw contactgegevens beschikken.
U kan, na de presentatie, een formulier invullen
of uw gegevens doorgeven via onze website www.keriplan.be, doorklikken naar ‘afkoppelingsadvies’.
Telefonisch of via een bericht kan eventueel ook: 0496/54 03 61.

## Slide 36
Annemie Van den Brande
03 410 16 36
Katrien Vleugels
0800 90 300 – infra@pidpa.be
Koen Reusen
Studiebureau Antea
Keriplan
0496 54 03 61
Gemeente Zandhoven:
Pidpa-Riolering:
Studiebureau:
Afkoppelingsdeskundige:
Contactgegevens:

## Slide 37: Bedankt!
Vragen?